## Sheet1
MASTER OFFSET	SLAVE INVERT	SLAVE OFFSET	ADC INVERT	ADC OFFSET		LOW variation	HIGH variation	OK?
0	OFF	0	OFF	0		29	34	NOK
0	OFF	0	OFF	127		28	32	NOK
0	OFF	0	ON	0		46	53	NOK
0	OFF	0	ON	127		45	53	NOK
0	OFF	127	OFF	0		27	32	NOK
0	OFF	127	OFF	127		29	32	NOK
0	OFF	127	ON	0		48	55	NOK
0	OFF	127	ON	127		49	56	NOK
0	ON	0	OFF	0		1803	1622	OK
0	ON	0	OFF	127		1674	1594	OK
0	ON	0	ON	0		1241	1215	OK
0	ON	0	ON	127		1194	1277	OK
0	ON	127	OFF	0		1539	1451	OK
0	ON	127	OFF	127		2012	1625	OK
0	ON	127	ON	0		1227	1252	OK
0	ON	127	ON	127		1277	1303	OK
127	OFF	0	OFF	0		29	30	NOK
127	OFF	0	OFF	127		27	28	NOK
127	OFF	0	ON	0		48	53	NOK
127	OFF	0	ON	127		45	51	NOK
127	OFF	127	OFF	0		27	31	NOK
127	OFF	127	OFF	127		27	30	NOK
127	OFF	127	ON	0		44	49	NOK
127	OFF	127	ON	127		48	51	NOK
127	ON	0	OFF	0		1656	1692	OK
127	ON	0	OFF	127		1649	1732	OK
127	ON	0	ON	0		1327	1236	OK
127	ON	0	ON	127		1131	1202	OK
127	ON	127	OFF	0		1584	1641	OK
127	ON	127	OFF	127		1636	1579	OK
127	ON	127	ON	0		1300	1148	OK
127	ON	127	ON	127		1180	1265	OK

MASTER OFFSET	SLAVE INVERT	SLAVE OFFSET	ADC INVERT	ADC OFFSET		LOW variation	HIGH variation	OK?	LOW	HIGH	Pk-pk	Refl. Open	Averages	Signal/noise	Refl.error
0	ON	0	OFF	0		1803	1622	OK	968	2965	1997	1.071	43	47.0305655794649	0.071
0	ON	0	OFF	127		1674	1594	OK	997	3016	2019	1.027	41	49.3467542046854	0.027
0	ON	0	ON	0		1241	1215	OK	1016	2850	1834	NOK!	36	52.0611120471956	#VALUE!
0	ON	0	ON	127		1194	1277	OK	1048	2908	1860	NOK!	36	52.0496118973884	#VALUE!
0	ON	127	OFF	0		1539	1451	OK	973	2996	2023	1.043	40	51.5675588466829	0.043
0	ON	127	OFF	127		2012	1625	OK	949	2957	2008	1.078	45	44.7661473915981	0.078
0	ON	127	ON	0		1227	1252	OK	1059	2879	1820	1.056	36	51.4362411239242	0.056
0	ON	127	ON	127		1166	1292	OK	1078	2973	1895	1.042	36	52.7203102660738	0.042
127	ON	0	OFF	0		1656	1692	OK	1002	3036	2034	1.079	42	49.4482321177863	0.079
127	ON	0	OFF	127		1649	1732	OK	1047	3095	2048	1.061	42	49.2102995284186	0.061
127	ON	0	ON	0		1327	1236	OK	1030	2872	1842	1.056	37	50.5654835197592	0.056
127	ON	0	ON	127		1131	1202	OK	986	2820	1834	NOK!	35	52.8989555741127	#VALUE!
127	ON	127	OFF	0		1584	1641	OK	1038	3052	2014	1.08	41	49.7170298701592	0.08
127	ON	127	OFF	127		1636	1579	OK	985	3002	2017	1.035	41	49.8671155933839	0.035
127	ON	127	ON	0		1300	1148	OK	1090	2915	1825	1.067	37	50.6163929055522	0.067
127	ON	127	ON	127		1180	1265	OK	1066	2891	1825	NOK!	36	51.3118420867924	#VALUE!